项目：总预算3.4万元

询价参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全自动手术床维修服务 |
| 用途 | 用于手术中支撑患者、调整体位等。 |
| 保修内容 | 保修内容：手术床蓄电池  保修时间：自产品验收合格之日起12个月。 |
| 商务参数 | 1. 更换电池为全新原厂配件。 2. 维修完成后整机需定期维护（半年一次）。 3. 如更换的电池在保修期内出现故障，在不影响临床使用的情况下免费更换电池。 4. 交货时间：签订合同后一个月内。（国内如无货适当延长订货时间） 5. 交货地点：用户指定地点 |
| 技术参数 | 1. 适配机型：手术床（全自动）   品牌：台湾明基三丰  规格型号：Dr.Max7000SB   1. 配件型号： NP18-12B |