项目：总预算4.7万元

询价参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小儿视网膜检查系统维修服务 |
| 用途 | 眼底疾病筛查。 |
| 保修内容 | 保修内容：摄像头手柄1个、主机电源1个。保修时间：自产品验收合格之日起12个月。 |
| 商务参数 | 1. 更换探头核心ids cmos模块为全新原厂配件。
2. 维修完成后整机需定期维护（半年一次）。
3. 如更换的探头在保修期内出现故障，在不影响临床使用的情况下免费维修或更换全新备件。
4. 交货时间：签订合同后一个月内
5. 交货地点：用户指定地点
 |
| 技术参数 | 1. 适配机型：小儿视网膜检查系统

品牌：Clarity规格型号：Clarity Retcam31. 配件型号：ids cmos模块，型号1490
 |