中性粒细胞载脂蛋白（HNL）检测试剂盒 技术参数

1. 全定量检测，灵敏度>90%，特异性>90%；

2. 重复性：批内精密度<10%，批间精密度<15%；

3. 检出限：<0.10ng/ml；

4. 线性范围：0.16 ng/ml -5 ng/ml；

5. 准确度：回收率在85%-115%范围内。