艰难梭菌核酸(DNA)检测试剂盒(实时荧光PCR法) 技术参数

1.检测方法：实时荧光定量 PCR 法

2.检测项目：快速检测产毒型艰难梭菌 B（tcbB）毒素基因

3.检测时间：从样品处理开始到结果报告，应在 45min 以内完成

4.操作步骤：样本可直接上机，无需人工提取核酸，直接报告可读结果。

5.生物安全性：闭管检测，减少实验室污染，避免假阳性的出现

6.质量控制：应具备样本质控体系、试剂盒质控体系，用来监测试剂的有

效性及反应过程的有效性

7.投标产品应在国内前 100 家三甲医院有过使用记录