一次性内镜用软管式活组织取样钳 技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 各型号 | 1、能匹配各型号胃肠镜、气管镜等内窥镜下钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。2、一次性内镜用取样钳由钳头、弹簧管、拉索、滑环、手柄、保护套组成。3、规格型号：钳头直径≤1.2 mm，有效工作长度≥700mm。 |
| 2 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳 | 各型号 | 1、能匹配各型号胃肠镜、气管镜等内窥镜下钳取消化道、呼吸道活体组织样本用。2、一次性内镜用取样钳由钳头、弹簧管、拉索、滑环、手柄、保护套组成。3、规格型号包含但不限于以下参数：①钳头直径≤2.0mm, 有效工作长度≥1000mm。②钳头直径≤2.0mm, 有效工作长度≥1600mm。③钳头直径≤2.8mm, 有效工作长度≥1800mm。④钳头直径≤2.8mm, 有效工作长度≥2300mm。 |