可吸收颅骨固定夹 技术参数

1、材质：由可吸收聚酯、聚对笨二甲醇乙二醇脂制成，吸收时间2-3年；

2、规格型号齐全，直径有11mm-16mm之间，能满足临床需求；

3、独立双层无菌包装，使用时无需工具，方便快捷。