**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 酒精消毒片 | **适用范围：**用于注射、输液前对完整皮肤消毒;用于部分器械类消毒等**产品参数：**1. 杀菌率≥99.9%；(附佐证资料)
2. 具备二类医疗器械注册证，是可食用级酒精；
3. 湿巾挤出液作用1min对幽门螺旋杆菌杀灭率＞99.999%；（附佐证资料）
 |