**耗材采购需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 组织固定液 | 1. 获得ISO13485国际质量管理体系认证，CFDA认证
2. 适用于手术室、内镜中心等标本的固定并方便病理科取出标本；
3. 甲醛含量：3.9%~4.1%，PH值：7.0（±0.2）
4. 标本瓶密封及抗压能力强，配以医用标签，无需配置，即取即用，减少与甲醛接触对身体造成的危害
5. 规格齐全，满足临床需求：3ml/瓶，5ml/瓶，6ml/瓶，8ml/瓶，10ml/瓶，15ml/瓶，20ml/瓶，25ml/瓶，30ml/瓶，50ml/瓶，100ml/瓶，250ml/瓶，500ml/瓶，1000ml/瓶，2500ml/瓶，5000ml/瓶，10L/瓶，15L/瓶，20L/瓶。
 |