**“脑室镜系统维修服务”项目询价公告**

根据科室需求及《深圳市儿童医院小额医疗设备采购管理办法实施细则》，拟对下列维修项目采用院内询价的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加询价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目标号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 公告次数 |
| 1 | SEY-SBK-2023-24 | 脑室镜系统维修服务 | 1台 | 4.2万元 | 第1次 |

一、**请有意参加竞标的单位携带以下有效证件(证件须加盖公章)前来报名投标：**

1、报价表；

2、《营业执照》；

3、医疗器械经营许可证或第二类医疗设备经营备案凭证；

4、提供合法有效的**保修、维修承诺函**，代理商需提供产品制造商出具的售后服务授权书（验原件）。

5、法人授权委托书；

6、《证件真实性承诺函》；

7、参与投标的供应商需提供信用网官方实时信用记录。

**二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日，即2023年8月25日至2023年9月1日。**

**三、请报名投标的单位务必在2023年9月1日下午17:00之前将相关资料送至设备科现场核验。**

**四、投标单位必须在规定日期前将上述要求交我单位验证，合格后方获得投标资格，不接受电话、传真、邮寄形式的资格验证。**

地址：深圳市福田区益田路7019号深圳市儿童医院**B栋15楼1548房**

联系人：罗老师

联系电话：13538395611

询价参数

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 脑室镜系统维修 |
| 用途 | 1、Little LOTTA脑室镜可以用于第三脑室造瘘术、透明隔造瘘术、胶样囊肿切除术、脑室内肿瘤活检及切除术、室间孔成形术、导水管成形术、支架植入术、脑血肿清除等。 |
| 保修内容 | 规格型号：28164LLA注册证名称：脑室镜及其附件注册证号：国械注进20163224518品牌：STORZ维修内容：以旧换新。保修时间：验收合格之日起保修1年。 |
| 商务参数 | 1. 保障24小时\*365天有在线工程师接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务，接到报修后，不得超过24小时到达现场。
2. 工时：包含在维修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费
3. 设备维修时提供维修备品保证临床手术正常开展。
 |
| 技术参数 | 1. 柱状晶体镜，6度广角，镜身标有HOPKINS II的标志。
2. 柱状镜与器械通道一体化整合设计，镜体外径3.6mm，工作长度18cm，内带一个器械通道直径1.6mm，带两个冲洗吸引通道直径0.8mm。
3. 镜体有刻度标识，操作更方便安全
4. 可双通道进入手术器械进行双手操作，而无需将两把手术器械进入同一个器械通道进行操作，防止器械相互干扰
 |