**深圳市第二儿童医院设备购置（第一批）项目概算书设备清单** 金额单位：万元人民币

| **序号** | **使用科室** | **设备名称** | **产地** | **数量** | **单价** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEET001 | 手术室 | 磁共振成像仪（3.0T）（术中） | 进口 | 1 | 3076.00 | 3076.00 |
| DEET002 | 放射科 | 磁共振成像仪（3.0T） | 进口 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| DEET003 | 放射科 | 磁共振成像仪（1.5T） | 国产 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| DEET004 | 放射科 | 超高端科研型电子计算机断层扫描仪 | 进口 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
| DEET005 | 发热门诊 | 电子计算机断层扫描仪（64排以下） | 国产 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| DEET006 | 放射科 | 平板数字胃肠X光机 | 国产 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| DEET007 | 放射科 | 数字X线摄影机（双板DR床，带移动平板） | 国产 | 1 | 155.00 | 155.00 |
| DEET008 | 放射科 | 数字X线摄影机（双板） | 国产 | 1 | 125.00 | 125.00 |
| DEET009 | 特诊科 | 数字X线摄影机（双板） | 国产 | 1 | 125.00 | 125.00 |
| DEET010 | 感染科 | 移动数字DR机 | 国产 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET011 | 手术室 | 4K腹腔镜 | 进口 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| DEET012 | 手术室 | 4K腹腔镜 | 国产 | 2 | 190.00 | 380.00 |
| DEET013 | 手术室 | 腔镜镜头 |  |  |  |  |
| DEET014 | 手术室 | 5mm腹腔镜 | 国产 | 40 | 3.00 | 120.00 |
| DEET015 | 手术室 | 10mm腹腔镜 | 国产 | 10 | 4.00 | 40.00 |
| DEET016 | 手术室 | 3mm宫腔镜 | 国产 | 6 | 2.50 | 15.00 |
| DEET017 | 手术室 | 4mm宫腔镜 | 国产 | 4 | 2.50 | 10.00 |
| DEET018 | 手术室 | 可视软性喉镜 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET019 | 手术室 | 骨科专用手术床 | 国产 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET020 | 手术室 | 神外超低体位电动手术床 | 国产 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET021 | 手术室 | 多功能电动手术床 | 国产 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| DEET022 | 手术室 | MRI手术间手术床及转运床 | 进口 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| DEET023 | 手术室 | 外科塔 | 国产 | 19 | 8.00 | 152.00 |
| DEET024 | 手术室 | 麻醉塔 | 国产 | 19 | 10.00 | 190.00 |
| DEET025 | 手术室 | 体外循环塔 | 国产 | 2 | 8.00 | 16.00 |
| DEET026 | 手术室 | 无影灯 | 国产 | 19 | 30.00 | 570.00 |
| DEET027 | 手术室 | 移动无影灯 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET028 | 手术室 | 转运车 | 国产 | 10 | 2.50 | 25.00 |
| DEET029 | 手术室 | 高频电刀 | 进口 | 6 | 14.00 | 84.00 |
| DEET030 | 手术室 | 超声高频外科集成系统 | 国产 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET031 | 手术室 | 超声刀 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET032 | 手术室 | 骨科电钻 | 国产 | 20 | 3.00 | 60.00 |
| DEET033 | 手术室 | MRI麻醉机 | 进口 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| DEET034 | 手术室 | MRI监护仪 | 进口 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| DEET035 | 手术室 | 麻醉工作站 | 国产 | 6 | 50.00 | 300.00 |
| DEET036 | 手术室 | 多功能麻醉机（复苏室） | 国产 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| DEET037 | 手术室 | 多参数监护仪 | 国产 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| DEET038 | 手术室 | 加温输注系统 | 进口 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| DEET039 | 手术室 | 靶控注射泵 | 国产 | 15 | 3.50 | 52.50 |
| DEET040 | 手术室 | 可视喉镜 | 国产 | 10 | 2.00 | 20.00 |
| DEET041 | 手术室 | 麻醉回路消毒机 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET042 | 手术室 | 转运呼吸机 | 国产 | 1 | 10.10 | 10.10 |
| DEET043 | 手术室 | 便携式超声彩色超声诊断系统 | 国产 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| DEET044 | 手术室 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET045 | 手术室 | 麻醉/脑电意识深度监测系统 | 进口 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET046 | 手术室 | 肌松监测仪 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET047 | 手术室 | 贵重(毒麻)智能药房管理系统 | 国产 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| DEET048 | 手术室 | 自体血液回收分离机 | 进口 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET049 | 手术室 | 升温仪 | 国产 | 6 | 2.80 | 16.80 |
| DEET050 | 手术室 | 输液输血加温仪 | 国产 | 6 | 4.80 | 28.80 |
| DEET051 | 手术室 | 移动护理治疗车 | 国产 | 8 | 3.00 | 24.00 |
| DEET052 | 手术室 | 水平回转设备（水平仓储） | 国产 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| DEET053 | 手术室 | 洗鞋机 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET054 | 手术室 | 马镫形大腿架 | 国产 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| DEET055 | 手术室 | 硬式内窥镜保护柜 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET056 | 手术室 | 双开门软式内镜储存柜 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET057 | 手术室 | 双门智能无菌内镜干燥储存柜 | 国产 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| DEET058 | 手术室 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| DEET059 | 手术室 | 医用冷藏箱 | 国产 | 3 | 1.20 | 3.60 |
| DEET060 | 手术室 | 电动气压止血仪 | 国产 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| DEET061 | 手术室 | 除颤仪 | 国产 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| DEET062 | 手术室 | 血制品保存箱 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET063 | 检验科 | 全自动微生物质谱检测系统 | 进口 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| DEET064 | 检验科 | 全自动微生物培养系统和鉴定药敏分析系统 | 进口 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| DEET065 | 检验科 | 全自动革兰染色分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET066 | 检验科 | 全自动芯片微滴式数字PCR | 国产 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| DEET067 | 检验科 | 基因扩增仪 | 国产 | 1 | 17.00 | 17.00 |
| DEET068 | 检验科 | 基因分析仪 | 进口 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| DEET069 | 检验科 | 凝胶图像分析系统 | 国产 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET070 | 检验科 | 电泳仪 | 国产 | 1 | 1.75 | 1.75 |
| DEET071 | 检验科 | 荧光定量PCR仪 | 国产 | 3 | 25.00 | 75.00 |
| DEET072 | 检验科 | 全自动核酸提取仪 | 国产 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| DEET073 | 检验科 | 全自动免疫荧光（过敏原）检测仪 | 进口 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| DEET074 | 检验科 | 全自动酶联免疫分析仪 | 国产 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET075 | 检验科 | 全自动免疫荧光分析仪 | 进口 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| DEET076 | 检验科 | 全自动免疫印迹分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET077 | 检验科 | 全自动生化免疫流水线 | 进口 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| DEET078 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 国产 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET079 | 检验科 | 全自动蛋白分析仪 | 进口 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| DEET080 | 检验科 | 超纯水仪 | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET081 | 检验科 | 微量元素检测仪 | 国产 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET082 | 检验科 | 研究级显微镜 | 国产 | 9 | 8.00 | 72.00 |
| DEET083 | 检验科 | 研究级显微镜—三人共览 | 国产 | 2 | 16.00 | 32.00 |
| DEET084 | 检验科 | 骨髓图文成像系统 | 国产 | 3 | 10.00 | 30.00 |
| DEET085 | 检验科 | 流式细胞仪 | 进口 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET086 | 检验科 | 流式细胞仪 | 国产 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| DEET087 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET088 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET089 | 检验科 | 糖化血红蛋白分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET090 | 检验科 | 多参数血小板功能检测仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET091 | 检验科 | 血栓弹力图仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET092 | 检验科 | 全自动血液分析流水线（末梢血） | 国产 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| DEET093 | 检验科 | 全自动血液分析流水线（静脉血） | 国产 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| DEET094 | 检验科 | 全自动血液分析仪（末梢血） | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET095 | 检验科 | 全自动血液分析仪（静脉血） | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET096 | 检验科 | 自动血沉动态分析仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET097 | 检验科 | 相差显微镜 | 进口 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET098 | 检验科 | 全自动尿液流水线 | 国产 | 3 | 50.00 | 150.00 |
| DEET099 | 检验科 | 细胞涂片离心机 | 国产 | 2 | 4.50 | 9.00 |
| DEET100 | 检验科 | 全自动血型分析仪 | 国产 | 2 | 4.80 | 9.60 |
| DEET101 | 检验科 | 玻片扫描影像系统 | 国产 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| DEET102 | 检验科 | 全自动生殖道分泌物分析仪 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET103 | 检验科 | CO2培养箱 | 进口 | 5 | 5.50 | 27.50 |
| DEET104 | 检验科 | 生物安全柜（双人） | 国产 | 19 | 8.00 | 152.00 |
| DEET105 | 检验科 | 超净工作台 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET106 | 检验科 | 医用冰箱（双门） | 国产 | 7 | 3.00 | 21.00 |
| DEET107 | 检验科 | 医用冰箱（单门） | 国产 | 11 | 1.00 | 11.00 |
| DEET108 | 检验科 | 低温冰箱 | 国产 | 22 | 3.00 | 66.00 |
| DEET109 | 检验科 | 超低温冰箱 | 国产 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| DEET110 | 检验科 | 普通光学显微镜 | 国产 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| DEET111 | 检验科 | 台式高速冷冻离心机 | 国产 | 7 | 7.00 | 49.00 |
| DEET112 | 检验科 | 低温冷冻离心机 | 进口 | 2 | 12.00 | 24.00 |
| DEET113 | 检验科 | 低速台式离心机 | 国产 | 17 | 1.00 | 17.00 |
| DEET114 | 检验科 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | 国产 | 3 | 8.50 | 25.50 |
| DEET115 | 超声科 | 高档四维心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 7 | 230.00 | 1610.00 |
| DEET116 | 超声科 | 高档妇产（胎儿心脏）四维彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 4 | 228.00 | 912.00 |
| DEET117 | 超声科 | 高档四维腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 2 | 220.00 | 440.00 |
| DEET118 | 超声科 | 高档腹部彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| DEET119 | 超声科 | 中档腹部高档彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| DEET120 | 超声科 | 手术转运床 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET121 | 中心供应室 | 智能快速型高温高压蒸汽灭菌器 | 进口 | 4 | 180.00 | 720.00 |
| DEET122 | 中心供应室 | 甲醛蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 158.00 | 158.00 |
| DEET123 | 中心供应室 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET124 | 中心供应室 | 环氧乙烷灭菌器及解析器 | 进口 | 1 | 270.00 | 270.00 |
| DEET125 | 中心供应室 | 自动阅读器（高温压力蒸汽和过氧化氢兼容极速生物阅读器） | 进口 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET126 | 中心供应室 | 极速生物阅读器 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET127 | 中心供应室 | 多腔清洗消毒机（含消毒数据监测管理系统） | 进口 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| DEET128 | 中心供应室 | 全自动喷淋清洗消毒机（含消毒数据监测管理系统） | 国产 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| DEET129 | 中心供应室 | 智能型精密器械清洗消毒器及全自动装卸载系统（含消毒数据监测管理系统） | 国产 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| DEET130 | 中心供应室 | 大型物品清洗消毒器 | 国产 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| DEET131 | 中心供应室 | 大型洁净蒸汽发生系统 | 国产 | 1 | 96.00 | 96.00 |
| DEET132 | 中心供应室 | 蒸汽稳压及过滤系统 | 国产 | 1 | 69.00 | 69.00 |
| DEET133 | 中心供应室 | 中心供液系统 | 国产 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET134 | 中心供应室 | 医用纯水系统（软化水和双级反渗透纯化水） | 国产 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET135 | 中心供应室 | 真空预清洗机 | 国产 | 1 | 24.00 | 24.00 |
| DEET136 | 中心供应室 | 口腔器械清洗消毒机 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET137 | 中心供应室 | 煮沸消毒器 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET138 | 中心供应室 | 除锈机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET139 | 中心供应室 | 脉动真空清洗消毒器 | 国产 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| DEET140 | 中心供应室 | 多功能清洗中心 | 国产 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| DEET141 | 中心供应室 | 小型台式超声机 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET142 | 中心供应室 | 多功能清洗中心（含超声、煮沸、蒸汽清洗、清洗槽、漂洗槽、干燥台、气枪、水枪、医用空压机等。用于清洗口腔器械、外来器械、) | 国产 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| DEET143 | 中心供应室 | 不锈钢手工清洗系统（预洗、浸泡、超声、漂洗、酸化水、终末漂洗），处理普通器械等。） | 国产 | 4 | 14.00 | 56.00 |
| DEET144 | 中心供应室 | 推车清洗枪 | 国产 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| DEET145 | 中心供应室 | 空气压缩机（一主一备） | 国产 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| DEET146 | 中心供应室 | 灭菌锅 | 国产 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| DEET147 | 中心供应室 | 医用封口机 | 国产 | 5 | 9.00 | 45.00 |
| DEET148 | 中心供应室 | 自动切割机 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET149 | 中心供应室 | 内视镜检查系统 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET150 | 中心供应室 | 蛋白残留培养阅读器 | 进口 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET151 | 中心供应室 | 洁净管道干燥系统 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET152 | 中心供应室 | 台式绝缘检测仪 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET153 | 中心供应室 | 医用快速风干柜 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET154 | 中心供应室 | 医用低温真空干燥柜 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET155 | 中心供应室 | ATP荧光检测仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET156 | PICU | 多功能监护床 | 国产 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| DEET157 | PICU | 俯卧位护理床垫 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET158 | PICU | 婴儿培养箱 | 国产 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| DEET159 | PICU | 婴儿辐射保暖台 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET160 | PICU | 持续性血液净化装置 | 进口 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| DEET161 | PICU | ECMO体外生命支持系统 | 进口 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET162 | PICU | 电子支气管镜系统 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET163 | PICU | 桥架式吊塔 | 国产 | 42 | 10.00 | 420.00 |
| DEET164 | PICU | 常频呼吸机 | 进口 | 5 | 32.80 | 164.00 |
| DEET165 | PICU | 常频呼吸机 | 国产 | 5 | 20.25 | 101.25 |
| DEET166 | PICU | 高频呼吸机 | 进口 | 1 | 40.60 | 40.60 |
| DEET167 | PICU | 核磁转运呼吸机 | 进口 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET168 | PICU | 呼吸湿化治疗仪 | 进口 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| DEET169 | PICU | 中央监护系统（1拖20，带中央监控系统） | 国产 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| DEET170 | PICU | 多参数生命监护仪 | 国产 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| DEET171 | PICU | 转运监护仪 | 国产 | 2 | 2.10 | 4.20 |
| DEET172 | PICU | 高级婴儿模拟人 | 进口 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET173 | PICU | 一氧化氮治疗仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET174 | PICU | 经颅多普勒超声仪 | 进口 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| DEET175 | PICU | 24小时视频脑电图仪 (监护仪) | 进口 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| DEET176 | PICU | 近红外组织血氧参数无损监测仪 | 进口 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| DEET177 | PICU | 脉搏指示连续心排血量检测仪 | 进口 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET178 | PICU | 床旁多功能超声仪 | 国产 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| DEET179 | PICU | 可视喉镜 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET180 | PICU | 便携呼末CO2监护仪 | 国产 | 2 | 4.50 | 9.00 |
| DEET181 | PICU | 手持式血液分析仪 | 进口 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET182 | PICU | 患者升温系统 | 国产 | 1 | 2.80 | 2.80 |
| DEET183 | PICU | 尿动力监测仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET184 | PICU | 血气电解质分析仪 | 进口 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET185 | PICU | 呼吸机内部回路消毒机 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET186 | PICU | 气道内震荡排痰仪 | 国产 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| DEET187 | PICU | 医用振动排痰机 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET188 | PICU | 气道清除系统 | 国产 | 1 | 22.00 | 22.00 |
| DEET189 | PICU | 15导心电图机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET190 | PICU | 体温调节装置(亚低温治疗仪) | 国产 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| DEET191 | PICU | 除颤仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET192 | PICU | 输血输液加温仪 | 国产 | 1 | 4.80 | 4.80 |
| DEET193 | PICU | 手术转运床 | 国产 | 2 | 2.50 | 5.00 |
| DEET194 | PICU | 多功能治疗车 | 国产 | 4 | 1.50 | 6.00 |
| DEET195 | PICU | 双水平正压无创呼吸机 | 国产 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| DEET196 | PICU | 心输出量测量仪 | 进口 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET197 | PICU | 骨髓腔输液系统 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET198 | 药剂科（门诊） | 全自动门诊存储分发管理系统 | 国产 | 2 | 465.00 | 930.00 |
| DEET199 | 药剂科（门诊） | 智能拆零分包机 | 国产 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET200 | 药剂科（门诊） | 自助取药机 | 国产 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| DEET201 | 药剂科（门诊） | 医用冰箱 | 国产 | 5 | 3.00 | 15.00 |
| DEET202 | 药剂科（药库） | 双门医用药品冷藏柜 | 国产 | 4 | 3.00 | 12.00 |
| DEET203 | 药剂科（静配中心） | 生物安全柜 | 国产 | 7 | 11.00 | 77.00 |
| DEET204 | 药剂科（静配中心） | 超净工作台 | 国产 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| DEET205 | 药剂科（静配中心） | 双门医用药品冷藏柜 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET206 | 药剂科（静配中心） | 双扉门医用烘干机 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET207 | 药剂科（静配中心） | 统排机 | 国产 | 2 | 55.00 | 110.00 |
| DEET208 | 药剂科（静配中心） | 成品分拣机 | 国产 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| DEET209 | 药剂科（中心药房） | 双门医用药品冷藏柜 | 国产 | 4 | 3.00 | 12.00 |
| DEET210 | 药剂科（中心药房） | 全自动药品单剂量分包机 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET211 | 药剂科（中心药房） | 超净工作台 | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET212 | 药剂科（中心药房） | 分析天平 | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET213 | 药剂科（中药房） | 医用冰箱 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET214 | 药剂科（中药房） | 双门医用药品冷藏柜 | 国产 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| DEET215 | 药剂科（中药房） | 中药调剂柜 | 国产 | 20 | 2.00 | 40.00 |
| DEET216 | 药剂科（中药房） | 双循环煎药包装机一体机 | 国产 | 15 | 1.50 | 22.50 |
| DEET217 | 药剂科（中药房） | 中药膏方包装机 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET218 | 药剂科（中药房） | 液体真空浓缩机 | 国产 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| DEET219 | 药剂科（中药房） | 香囊包装机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET220 | 病区 | 智能药柜 | 国产 | 12 | 15.00 | 180.00 |
| DEET221 | 病区 | 心电监护仪 | 国产 | 100 | 1.35 | 135.00 |
| DEET222 | 病区 | 生命体征监测仪 | 国产 | 24 | 2.90 | 69.60 |
| DEET223 | 病区 | 新生儿暖箱（配蓝光） | 国产 | 6 | 3.00 | 18.00 |
| DEET224 | 病区 | 医用冰箱 | 国产 | 12 | 3.00 | 36.00 |
| DEET225 | 病区 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET226 | 病区 | 手术床（可升降） | 国产 | 1 | 5.30 | 5.30 |
| DEET227 | 病区 | 辐射台 | 国产 | 2 | 2.80 | 5.60 |
| DEET228 | 病区 | 肠胃营养泵 | 国产 | 20 | 1.00 | 20.00 |
| DEET229 | 病区 | 氦氖治疗仪 | 国产 | 4 | 2.65 | 10.60 |
| DEET230 | 全院公共区域 | 自动体外除颤器 | 国产 | 15 | 2.00 | 30.00 |
| DEET231 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 国产 | 8 | 4.95 | 39.60 |
| DEET232 | 耳鼻喉科 | 耳内镜摄影及图文报告系统 | 国产 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET233 | 耳鼻喉科 | 超高清内镜手术摄像系统 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET234 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜系统 | 进口 | 1 | 86.00 | 86.00 |
| DEET235 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合手术动力系统 | 进口 | 1 | 69.60 | 69.60 |
| DEET236 | 耳鼻喉科 | 低温等离子体手术系统 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET237 | 耳鼻喉科 | 声导抗测听仪 | 进口 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| DEET238 | 耳鼻喉科 | 诊断型耳声发射仪 | 进口 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| DEET239 | 耳鼻喉科 | 听力筛查仪（耳声发射仪） | 进口 | 1 | 26.50 | 26.50 |
| DEET240 | 耳鼻喉科 | 纯音听力计 | 进口 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET241 | 耳鼻喉科 | 听觉诱发电位仪 | 进口 | 1 | 54.50 | 54.50 |
| DEET242 | 耳鼻喉科 | 医用头灯 | 国产 | 2 | 1.75 | 3.50 |
| DEET243 | 耳鼻喉科 | 电子喉镜 | 进口 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| DEET244 | 耳鼻喉科 | 开口器及喉镜一批 | 进口 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET245 | 耳鼻喉科 | 鼻窦内窥镜 | 进口 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| DEET246 | 耳鼻喉科 | 小儿长支气管镜 | 进口 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET247 | 耳鼻喉科 | 食道镜及食管异物手术器械一批 | 进口 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| DEET248 | 耳鼻喉科 | 支气管镜及气管异物手术器械一批 | 进口 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| DEET249 | 耳鼻喉科 | 喉镜胸撑及胸撑支架 | 进口 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET250 | 康复科 | 儿童悬吊系统 | 国产 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| DEET251 | 康复科 | 水疗设备（儿童步行浴水疗池） | 国产 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| DEET252 | 康复科 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 1 | 76.00 | 76.00 |
| DEET253 | 康复科 | 经颅直流电刺激仪(智能电刺激仪) | 国产 | 1 | 47.00 | 47.00 |
| DEET254 | 康复科 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET255 | 康复科 | rTMS经颅磁治疗仪 | 国产 | 2 | 5.90 | 11.80 |
| DEET256 | 康复科 | 全身振动训练仪(便携式振动仪) | 国产 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET257 | 康复科 | 振动训练仪 | 国产 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| DEET258 | 康复科 | 声波振动步行训练器 | 国产 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| DEET259 | 康复科 | 放射式体外冲击波治疗仪 | 国产 | 1 | 34.00 | 34.00 |
| DEET260 | 康复科 | 脑功能障碍治疗仪 | 国产 | 1 | 7.30 | 7.30 |
| DEET261 | 康复科 | 上肢运动生物反馈系统 | 国产 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| DEET262 | 康复科 | 姿势控制评估与训练系统 | 进口 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| DEET263 | 康复科 | 肢体康复训练设备 | 进口 | 1 | 17.80 | 17.80 |
| DEET264 | 康复科 | 手功能康复训练系统 | 国产 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| DEET265 | 康复科 | 智能康复训练系统（儿童下肢矫正型） | 国产 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| DEET266 | 康复科 | 早期语言评估与干预仪 | 国产 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| DEET267 | 康复科 | 视听音乐统合训练系统 | 国产 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| DEET268 | 康复科 | 听觉综合训练仪 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET269 | 康复科 | 语音评定治疗系统 | 国产 | 1 | 10.80 | 10.80 |
| DEET270 | 康复科 | 认知协调训练(器材)系统 | 国产 | 1 | 9.80 | 9.80 |
| DEET271 | 康复科 | 低频电子脉冲刺激仪 | 国产 | 1 | 15.50 | 15.50 |
| DEET272 | 康复科 | 神经肌肉电刺激仪 | 国产 | 2 | 9.30 | 18.60 |
| DEET273 | 康复科 | 经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪 | 国产 | 5 | 8.80 | 44.00 |
| DEET274 | 康复科 | 生物反馈肌肉刺激仪 | 国产 | 2 | 2.20 | 4.40 |
| DEET275 | 康复科 | 神经肌肉刺激器 | 国产 | 2 | 2.20 | 4.40 |
| DEET276 | 康复科 | 脑电仿生电刺激仪 | 国产 | 3 | 6.00 | 18.00 |
| DEET277 | 康复科 | 生物刺激反馈仪 | 国产 | 4 | 2.20 | 8.80 |
| DEET278 | 康复科 | 呑咽障碍治疗仪 | 国产 | 1 | 4.40 | 4.40 |
| DEET279 | 康复科 | 痉挛肌治疗仪 | 国产 | 10 | 2.80 | 28.00 |
| DEET280 | 康复科 | 磁振热治疗仪 | 国产 | 1 | 2.40 | 2.40 |
| DEET281 | 康复科 | 多参数心电监护仪 | 国产 | 1 | 1.35 | 1.35 |
| DEET282 | 康复科 | 经络导平仪 | 国产 | 1 | 10.60 | 10.60 |
| DEET283 | 康复科 | 低频治疗仪 | 国产 | 2 | 5.76 | 11.52 |
| DEET284 | 康复科 | 自闭症综合康复系统 | 国产 | 1 | 58.00 | 58.00 |
| DEET285 | 康复科 | 个性化探索教室设备 | 国产 | 1 | 11.20 | 11.20 |
| DEET286 | 口腔科 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 进口 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET287 | 口腔科 | 数字X线成像设备 | 进口 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET288 | 口腔科 | 牙科（小片）X射光系统 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET289 | 口腔科 | 牙科显微镜 | 国产 | 2 | 19.00 | 38.00 |
| DEET290 | 口腔科 | 牙科综合治疗椅及附件 | 国产 | 20 | 12.50 | 250.00 |
| DEET291 | 口腔科 | 计算机控制局部麻醉系统 | 进口 | 25 | 5.00 | 125.00 |
| DEET292 | 口腔科 | 影像板扫描仪 | 进口 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET293 | 口腔科 | 吸入镇痛装置 | 国产 | 3 | 20.00 | 60.00 |
| DEET294 | 口腔科 | 标注麻醉机 | 国产 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET295 | 口腔科 | 中央空气压缩机系统（1拖11） | 进口 | 3 | 10.00 | 30.00 |
| DEET296 | 口腔科 | 牙椅水路净化系统 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET297 | 口腔科 | 牙科电动抽吸机 | 国产 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| DEET298 | 口腔科 | 超声治疗仪（超声骨刀） | 国产 | 2 | 4.20 | 8.40 |
| DEET299 | 口腔科 | 高频电刀 | 国产 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| DEET300 | 口腔科 | 全可调正畸颌架 | 进口 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET301 | 口腔科 | 石膏模型修整机 | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET302 | 口腔科 | 喷沙机 | 国产 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| DEET303 | 口腔科 | 热牙胶治疗仪 | 进口 | 10 | 3.50 | 35.00 |
| DEET304 | 口腔科 | 医用离心机 | 国产 | 1 | 1.60 | 1.60 |
| DEET305 | 口腔科 | 多参数心电监护仪 | 国产 | 2 | 1.35 | 2.70 |
| DEET306 | 口腔科 | 点焊机 | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET307 | 口腔科 | 激光治疗仪 | 国产 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| DEET308 | 急诊科 | 采血管智能备管系统 | 国产 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET309 | 急诊科 | 全身复苏模型 | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET310 | 急诊科 | 气道管理模型 | 国产 | 1 | 2.90 | 2.90 |
| DEET311 | 急诊科 | 婴儿复苏模型 | 国产 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| DEET312 | 急诊科 | 半身儿童复苏模型 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET313 | 急诊抢救室 | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET314 | 急诊抢救室 | 手持式血液分析仪 | 进口 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| DEET315 | 急诊抢救室 | 抢救车床 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET316 | 急诊抢救室 | 干湿分离吊桥 | 国产 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| DEET317 | 急诊抢救室 | 多参数插件式监护仪 | 国产 | 3 | 11.00 | 33.00 |
| DEET318 | 急诊抢救室 | 骨髓腔输液系统 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET319 | 急诊抢救室 | 常频呼吸机 | 国产 | 1 | 20.25 | 20.25 |
| DEET320 | 急诊抢救室 | 转运呼吸机 | 国产 | 1 | 10.10 | 10.10 |
| DEET321 | 急诊抢救室 | 电动气压止血仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET322 | 急诊抢救室 | 除颤仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET323 | 急诊抢救室 | 自动洗胃机 | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET324 | 急诊抢救室 | 15导心电图机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET325 | 急诊抢救室 | 脊柱固定板（担架、颈椎固定器、医用外固定支具） | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET326 | 急诊抢救室 | 床旁C臂X光机 | 国产 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| DEET327 | 急诊抢救室 | 无影灯（双头） | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET328 | 急诊抢救室 | 无影灯（单头） | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET329 | 急诊抢救室 | 简易手术床 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET330 | 急诊科留观 | 多参数监护仪 | 国产 | 10 | 1.35 | 13.50 |
| DEET331 | 急诊科留观 | 生命体征检测仪 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET332 | 急诊EICU | 多功能监护床 | 国产 | 9 | 15.00 | 135.00 |
| DEET333 | 急诊EICU | 婴儿辐射保暖台 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET334 | 急诊EICU | 桥架式吊塔 | 国产 | 9 | 10.00 | 90.00 |
| DEET335 | 急诊EICU | 常频呼吸机 | 进口 | 1 | 32.80 | 32.80 |
| DEET336 | 急诊EICU | 呼吸湿化治疗仪 | 进口 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET337 | 急诊EICU | 中央监护系统（1拖20，带中央监控系统） | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET338 | 急诊EICU | 可视喉镜 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET339 | 急诊EICU | 便携呼末CO2监护仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET340 | 急诊EICU | 患者升温系统 | 国产 | 1 | 2.80 | 2.80 |
| DEET341 | 急诊EICU | 呼吸机内部回路消毒机 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET342 | 急诊EICU | 医用振动排痰机 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET343 | 急诊EICU | 15导心电图机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET344 | 急诊EICU | 体温调节装置(亚低温治疗仪) | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET345 | 急诊EICU | 除颤仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET346 | 急诊EICU | 病区污物自动清洗消毒系统 | 国产 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| DEET347 | 急诊EICU | 输血输液加温仪 | 国产 | 1 | 4.80 | 4.80 |
| DEET348 | 急诊EICU | 手术转运床 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET349 | 急诊EICU | 多参数生命监护仪 | 国产 | 3 | 11.00 | 33.00 |
| DEET350 | 分诊台 | 生命体征检测仪 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET351 | 输液抢救室 | 多参数插件式监护仪 | 国产 | 2 | 11.00 | 22.00 |
| DEET352 | 输液抢救室 | 抢救车床 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET353 | 院感 | 医用地巾清洗消毒机 | 国产 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| DEET354 | 院感 | 床垫清洗消毒烘干机 | 国产 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| DEET355 | 院感 | 病床清洗消毒烘干机 | 国产 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET356 | 院感 | 医用布巾清洗消毒机 | 国产 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| DEET357 | 院感 | 床单位臭氧消毒机 | 国产 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| DEET358 | 院感 | 光触媒空气净化灭菌器 | 国产 | 16 | 2.80 | 44.80 |
| DEET359 | 病理科 | 取材台（含大体摄像系统） | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET360 | 病理科 | 全自动免疫组化染色仪 | 进口 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| DEET361 | 病理科 | 数字扫描仪 | 国产 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET362 | 病理科 | 智能型标本密集柜（含标本扫描仪） | 国产 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| DEET363 | 病理科 | 染色封片一体机 | 进口 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| DEET364 | 病理科 | 全封闭组织脱水机 | 进口 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET365 | 病理科 | 包埋机 | 进口 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| DEET366 | 病理科 | 大体标本保存柜（冷藏型） | 国产 | 6 | 1.20 | 7.20 |
| DEET367 | 病理科 | 包埋盒打号机（激光） | 国产 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| DEET368 | 病理科 | 细胞离心涂片机 | 进口 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET369 | 病理科 | 玻片打号机 | 国产 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| DEET370 | 病理科 | 高速离心机 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET371 | 病理科 | 冰冻切片机 | 国产 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| DEET372 | 病理科 | 石蜡切片机 | 国产 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| DEET373 | 病理科 | 快速冷冻仪 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET374 | 病理科 | 冰冻染色仪 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET375 | 病理科 | 摊烤片一体机 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET376 | 病理科 | 原位杂交仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET377 | 病理科 | 医用冰箱 | 国产 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| DEET378 | 病理科 | 医用冷藏冷冻柜（-40℃） | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET379 | 病理科 | 超低温冰箱 | 国产 | 2 | 8.00 | 16.00 |
| DEET380 | 病理科 | 液氮罐 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET381 | 病理科 | 干式液氮运输罐 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET382 | 病理科 | 转运液氮罐 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET383 | 病理科 | 生物显微镜 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET384 | 病理科 | 生物显微镜 | 国产 | 6 | 16.00 | 96.00 |
| DEET385 | 病理科 | 生物显微镜（两人共览） | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET386 | 病理科 | 生物显微镜（五人共览） | 国产 | 1 | 26.00 | 26.00 |
| DEET387 | 病理科 | 手动组织芯片制备仪 | 进口 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET388 | 病理科 | 超纯水仪 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET389 | 病理科 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 6.50 | 6.50 |
| DEET390 | 病理科 | 通风柜 | 国产 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| DEET391 | 病理科 | pH/mV多功能测量仪 | 国产 | 1 | 1.80 | 1.80 |
| DEET392 | 病理科 | 电子天平 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET393 | 病理科 | 电子分析天平(65g) | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET394 | 病理科 | 电子分析天平(120g) | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET395 | 神经内科 | 数字脑电图机（256导） | 国产 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| DEET396 | 神经内科 | 医用事件相关电位仪 | 国产 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| DEET397 | 神经内科 | 脑电工作站 | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET398 | 神经内科 | 32通道脑电图仪 | 进口 | 10 | 40.00 | 400.00 |
| DEET399 | 神经内科 | 32通道脑电图仪 | 国产 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| DEET400 | 神经内科 | 视频脑电睡眠监测系统 | 进口 | 1 | 47.00 | 47.00 |
| DEET401 | 神经内科 | 肌电图仪 | 进口 | 1 | 61.00 | 61.00 |
| DEET402 | 神经内科 | 低温冰箱 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET403 | 神经内科 | 小型台式高速离心机 | 进口 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| DEET404 | 神经内科 | 自动平衡离心机 | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET405 | 神经内科 | 血气生化分析仪 | 国产 | 1 | 9.65 | 9.65 |
| DEET406 | 神经内科 | 亚低温治疗仪 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET407 | 眼科 | 眼科广域眼底成像系统 | 国产 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| DEET408 | 眼科 | 眼前节综合分析仪 | 国产 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| DEET409 | 眼科 | 眼电生理诊断系统 | 进口 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| DEET410 | 眼科 | 手持双目视力筛查仪 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET411 | 眼科 | 干眼检测仪 | 国产 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET412 | 眼科 | 全自动电脑验光仪 | 国产 | 4 | 10.00 | 40.00 |
| DEET413 | 眼科 | 手持眼底照相机 | 国产 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET414 | 眼科 | 免散瞳眼底照相机 | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET415 | 眼科 | 非接触眼压计 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET416 | 眼科 | 手持式眼压计 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET417 | 眼科 | 同视机 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET418 | 眼科 | 机械手术床 | 国产 | 1 | 5.30 | 5.30 |
| DEET419 | 眼科 | 双目间接检眼镜 | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET420 | 眼科 | 裂隙灯 | 国产 | 13 | 2.00 | 26.00 |
| DEET421 | 眼科 | 手持式裂隙灯 | 国产 | 1 | 2.50 | 2.50 |
| DEET422 | 眼科 | 半导体激光治疗仪 | 国产 | 3 | 1.20 | 3.60 |
| DEET423 | 眼科 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 国产 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET424 | 眼科 | 显微摄像系统 | 国产 | 1 | 6.80 | 6.80 |
| DEET425 | 眼科 | 全自动三维扫频生物测量仪 | 进口 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET426 | 眼科 | 光脉冲睑板腺功能障碍治疗仪 | 国产 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| DEET427 | 眼科 | 干眼综合治疗系统 | 国产 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| DEET428 | 眼科 | 角膜地形图仪 | 进口 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| DEET429 | 眼科 | 综合检查台 | 国产 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET430 | 眼科 | 综合诊疗台 | 国产 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| DEET431 | 眼科 | 检影镜 | 国产 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| DEET432 | 呼吸内科 | 多导睡眠监测系统 | 进口 | 3 | 32.00 | 96.00 |
| DEET433 | 呼吸内科 | 电子支气管镜系统全套 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET434 | 呼吸内科 | 便携式电子支气管镜系统 | 国产 | 1 | 37.00 | 37.00 |
| DEET435 | 呼吸内科 | 体积描记肺功能测试系统 | 进口 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| DEET436 | 呼吸内科 | 婴幼儿肺功能仪 | 进口 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| DEET437 | 呼吸内科 | 一氧化氮呼气分析仪 | 进口 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| DEET438 | 癫痫外科 | 256导视频脑电仪 | 进口 | 1 | 235.00 | 235.00 |
| DEET439 | 癫痫外科 | 影像工作站 | 进口 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| DEET440 | 癫痫外科 | 32导视频采集监测系统 | 进口 | 3 | 35.00 | 105.00 |
| DEET441 | 癫痫外科 | 多功能手术椅 | 进口 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| DEET442 | 癫痫外科 | 神经外科动力系统 | 进口 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| DEET443 | 癫痫外科 | 神经外科头部固定及牵拉系统 | 进口 | 1 | 46.00 | 46.00 |
| DEET444 | 消化内科 | 胃镜系统 | 进口 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| DEET445 | 消化内科 | 肠镜系统 | 进口 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| DEET446 | 消化内科 | 电凝系统 | 国产 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| DEET447 | 消化内科 | 洗消系统 | 国产 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| DEET448 | 消化内科 | 碳13呼气检验系统 | 国产 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| DEET449 | 消化内科 | 24小时食道PH值及电阻检测 | 进口 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET450 | 泌尿外科 | 输尿管肾镜 | 进口 | 2 | 16.00 | 32.00 |
| DEET451 | 泌尿外科 | 经皮肾镜 | 进口 | 2 | 18.00 | 36.00 |
| DEET452 | 泌尿外科 | 膀胱硬镜 | 进口 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| DEET453 | 泌尿外科 | 青少年及小儿膀胱镜 | 进口 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET454 | 泌尿外科 | 高清膀胱镜手术系统膀胱镜系统（包含成人及小儿） | 进口 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET455 | 泌尿外科 | 膀胱扫描仪 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET456 | 泌尿外科 | 智能结石分析仪 | 国产 | 1 | 42.00 | 42.00 |
| DEET457 | 泌尿外科 | 肌电图诱发电位仪 | 国产 | 1 | 46.00 | 46.00 |
| DEET458 | 泌尿外科 | 生物反馈电刺激仪 | 国产 | 1 | 22.00 | 22.00 |
| DEET459 | 泌尿外科 | 盆底肌生物反馈治疗仪 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET460 | 泌尿外科 | 尿流率仪及分析系统 | 进口 | 1 | 11.00 | 11.00 |
| DEET461 | 泌尿外科 | 男性性功能康复治疗仪（小儿阴茎短小治疗仪） | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET462 | 泌尿外科 | 低温保存箱 | 国产 | 1 | 6.00 | 6.00 |
| DEET463 | 泌尿外科 | 婴儿培养箱 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET464 | 泌尿外科 | 头戴式放大镜 | 进口 | 1 | 2.65 | 2.65 |
| DEET465 | 神经外科 | 神经外科手术显微镜 | 进口 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| DEET466 | 神经外科 | 神经外科电动动力系统 | 国产 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| DEET467 | 神经外科 | 颅脑手术头架 | 进口 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| DEET468 | 神经外科 | 脑自动牵开器 | 进口 | 1 | 16.00 | 16.00 |
| DEET469 | 神经外科 | 神经外科显微器械 | 进口 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| DEET470 | 高压氧舱 | 医用多人空气加压氧舱(16+4) | 国产 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| DEET471 | 高压氧舱 | 单人纯氧舱 | 国产 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| DEET472 | 高压氧舱 | 婴儿氧舱（1.0） | 国产 | 2 | 18.00 | 36.00 |
| DEET473 | 儿保 | 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | 国产 | 3 | 9.50 | 28.50 |
| DEET474 | 儿保 | 脉冲磁治疗仪 | 国产 | 2 | 14.80 | 29.60 |
| DEET475 | 儿保 | 听觉统合治疗仪 | 国产 | 1 | 33.00 | 33.00 |
| DEET476 | 儿保 | 听力筛查仪（耳声发射仪） | 进口 | 1 | 26.50 | 26.50 |
| DEET477 | 儿保 | 屈光筛查仪 | 国产 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| DEET478 | 儿保 | 儿童营养综合监测系统 | 国产 | 1 | 63.00 | 63.00 |
| DEET479 | 儿保 | 步态分析系统 | 国产 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| DEET480 | 儿保 | 磁场刺激仪 | 国产 | 2 | 47.00 | 94.00 |
| DEET481 | 儿保 | 互动多感官训练系统 | 国产 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| DEET482 | 儿保 | 感觉统合训练室 | 国产 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| DEET483 | 心内科 | 肌钙蛋白心衰指标测量仪 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET484 | 心内科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 进口 | 1 | 205.00 | 205.00 |
| DEET485 | 心内科 | 动态心电分析系统 | 国产 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| DEET486 | 心内科 | 动态血压监测仪 | 国产 | 5 | 2.00 | 10.00 |
| DEET487 | 心内科 | 18导心电图机 | 国产 | 4 | 10.00 | 40.00 |
| DEET488 | 皮肤科 | 二氧化碳激光治疗仪 | 国产 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| DEET489 | 皮肤科 | 手术床 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET490 | 皮肤科 | 手术无影灯 | 国产 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| DEET491 | 皮肤科 | 308nm准分子紫外光皮肤治疗仪 | 国产 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| DEET492 | 皮肤科 | LED光谱治疗仪 | 国产 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET493 | 皮肤科 | 皮肤多波长激光治疗仪 | 进口 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| DEET494 | 皮肤科 | 生物显微镜 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET495 | 皮肤科 | 医学影像工作站 | 国产 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| DEET496 | 皮肤科 | 伍德图文管理系统 | 国产 | 1 | 22.00 | 22.00 |
| DEET497 | 骨外科 | C形臂X射线机 | 国产 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| DEET498 | 骨外科 | 小儿外科骨动力系统 | 国产 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| DEET499 | 骨外科 | 石膏床 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET500 | 骨外科 | 骨科牵引床 | 国产 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| DEET501 | 骨外科 | 手外空心钻 | 国产 | 5 | 1.00 | 5.00 |
| DEET502 | 肾内科 | 10床单级化学消水处理 | 进口 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| DEET503 | 肾内科 | 血液透析设备 | 国产 | 2 | 16.00 | 32.00 |
| DEET504 | 肾内科 | 连续性血液净化设备 | 进口 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| DEET505 | 肾内科 | 人体成分分析仪（移动式） | 进口 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| DEET506 | 肾内科 | 动态血压监测仪 | 国产 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| DEET507 | 血液肿瘤科 | 细胞成分分离机 | 进口 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| DEET508 | 血液肿瘤科 | 超低温冰箱 | 国产 | 3 | 8.00 | 24.00 |
| DEET509 | 血液肿瘤科 | 呼吸湿化治疗仪 | 进口 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| DEET510 | 内分泌科 | 人工智能X射线骨龄仪器􂟉􃐻 | 国产 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| DEET511 | 内分泌科 | 人体成分分析仪 | 国产 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| DEET512 | 中医门诊 | 经络导平治疗仪 | 国产 | 3 | 3.00 | 9.00 |
| DEET513 | 中医门诊 | 半导体激光治疗仪 | 国产 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| DEET514 | 中医门诊 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 3 | 9.00 | 27.00 |
| DEET515 | 中医门诊 | 电子综合治疗仪 | 国产 | 15 | 2.50 | 37.50 |
| DEET516 | 中医门诊 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 国产 | 1 | 4.95 | 4.95 |
| DEET517 | 中医门诊 | 多参数心电监护仪 | 国产 | 1 | 1.35 | 1.35 |
| DEET518 | 中医门诊 | 经颅直流电刺激仪 | 国产 | 1 | 47.00 | 47.00 |
| DEET519 | 中医门诊 | 生命体征检测仪 | 国产 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| DEET520 | 中医门诊 | 身高体重电子秤 | 国产 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| DEET521 | 营养科 | 人体成分分析仪（移动式） | 进口 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| DEET522 | 营养科 | 一体化工作站清洗消毒中心 | 国产 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| DEET523 | 输血科 | 血液低温操作台 | 国产 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| DEET524 | 输血科 | 干式血浆融化箱 | 进口 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| DEET525 | 输血科 | 血液保存箱 | 进口 | 2 | 4.20 | 8.40 |
| DEET526 | 输血科 | 血液低温保存箱 | 进口 | 2 | 3.90 | 7.80 |
| DEET527 | 输血科 | 血小板保存箱 | 国产 | 1 | 3.50 | 3.50 |
| DEET528 | 输血科 | 封管热合机 | 国产 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| DEET529 | 输血科 | 免疫血液学离心机 | 进口 | 1 | 2.90 | 2.90 |
| DEET530 | 输血科 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| DEET531 | 特诊科 | 多参数心电监护仪 | 国产 | 1 | 1.35 | 1.35 |