|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | BCR/ABL(DF)融合基因检测试剂盒（荧光原位杂法） | 有注册证，荧光标记蓝色(367/452)、绿色(496/520)，红色(555/565)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 2 | AML1/ETO融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 有注册证，荧光标记蓝色(367/452)、绿色(496/520)，红色(555/565)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 3 | PML/RARA融合基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 有注册证，荧光标记蓝色(367/452)、绿色(496/520)，红色(555/565)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 4 | ETV6/AML1融合基因 t(12;21) 探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 5 | TCF3/ PBX1融合基因t (1;19)探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 6 | KMT2A(MLL)(11q23)基因断裂探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 7 | PDGFRB（5q32）基因断裂探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 8 | MYC（8q24）基因断裂探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 9 | MEF2D(1q22)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法 ) | 荧光标记蓝色(367/452)、绿色(496/520)，橙色(552/576)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 10 | 5q探针 | 荧光标记蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 11 | 7q探针 | 荧光标记+蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |
| 12 | ZNF384(12p13)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 有注册证，蓝色(364/454)、绿色(495/521)，橙色(551/575)﹔包含配套辅助试剂；具备对病例检测的资质 |