|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 | 1. PCR荧光探针法； 2. 含有防污染体系、内标；   3、灵敏度≦400拷贝/ml；  4、有效期≧12个月。 |

技术参数