|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 沙门氏菌及志贺氏菌核酸联合检测试剂盒 | 1. 方法：荧光PCR法
2. 含有内标

3、灵敏度≦103拷贝/ml；4、有效期≧12个月。 |

技术参数