|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 13种呼吸道病原体多重PCR检测试剂 | 1、可检测13种呼吸道病原体，包括：甲型流感病毒、甲型流感病毒H1N1（2009）、季节性H3N2病毒、乙型流感病毒、腺病毒、鼻病毒、副流感病毒、衣原体、偏肺病毒、肺炎支原体、冠状病毒、博卡病毒和呼吸道合胞病毒。  2、采用多重RT-PCR与毛细电泳联用技术。  3、可单管一次性完成检测。  4、检测的各病原体灵敏度（最低检测限）不同，最低可达0.098 TCID50/mL。  5、可使用咽拭子或痰液样本。  6、含有人DNA内参、人RNA内参和RT-PCR内参。  7、有防污染体系，可有效避免气溶胶的污染。  8、有呼吸道13重阳性对照和标准品，阳性对照是含有所有检测靶点的重组质粒溶液，标准品是荧光标记的DNA片段。 |

技术参数