|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 结扎夹一批 | 1.结扎夹和结扎钉产品规格型号齐全（4种及以上）符合临床需求。  2.结扎夹和结扎钉用于手术结扎血管或者组织。结扎夹可以结扎2-16mm的血管和组织。结扎夹材质为多聚合物，惰性材料，不可吸收聚缩醛（树脂）材料。结扎钉采用纯钛材料制成。  3.包含结扎夹、结扎夹配套用施夹钳（包含腔镜手术用和开放式手术用）、结扎钉（钛钉）、结扎钉配套用施夹钳（包含腔镜手术用和开放式手术用）。  4..结扎夹具有手动和自动的产品可选（开标现场需提供实物产品佐证）。 |

技术参数