|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用负压引流护创材料（引流管套装） | VSD-B-/VSD-D的各个型号规格 | 1、材质为聚乙烯醇或聚氨酯复合材料；  2、长度15-20 cm，宽度5-10cm，厚度1-1.5cm的单层或双层嵌合复合医用泡沫；  3、直径≥1cm的引流管且一端带多个侧孔，管套内置内径≥2mm小细管带冲洗功能；  4、含长度20-28cm，宽度14-20cm的医用贴膜、连接头、连接管、夹子、环套胶膜、T型胶膜。 |

一次性使用负压引流护创材料（引流管套装） 技术参数