**骨传导植入体及附件 技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 骨传导植入体及附件 | 1、骨传导植入体及附件是一种利用骨导听力解决传导性耳聋、混合中性耳聋以及单侧聋的听力辅助设备，帮助中度、重度传导性耳聋患者改善听力  **2、**该产品手术创伤小，无需磨骨，大大降低手术风险及节约手术时间  3、该产品耗材对患者乳突空间要求不高，对于乳突发育不良或乳突受到破坏的患者均能使用  4、该产品耗材适用年龄段范围广，可适用于5周岁及以上患者的骨传导植入体产品 |