耗材采购需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质要求 | 具体参数需求 |
| 1 | 石蜡棉球 | 棉球、液体石蜡 | 1.医用无菌、洁净、无杂质。2.棉球在液体状石蜡中浸泡。3.小包独立包装。 |
| 2 | 棉签 | 脱脂棉、竹棒 | 1.医用无菌、洁净、无杂质。2.棉签棒长允差为+0.5cm、表面应无异物，色斑、污点、无嗅、无味。3.小包独立包装。 |
| 3 |  脱脂棉球 | 脱脂棉 | 1.医用无菌、洁净、无杂质。2.成型整齐，大小均匀，无色斑、污点及异物。3.小包独立包装。 |