**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1. | 一次性使用非织造布用品(含手术单)一批 | 1、规格型号齐全，符合临床科室需求；  2、中单：产品为非灭菌或灭菌提供； 材质：复合材料或无纺布材料； 性能：防水或拒水；  3、床罩、被套、椅套：产品为非灭菌或灭菌提供； 材质：复合或聚丙烯淋膜材料； 性能：防水或拒水；  4、外观：四边应裁剪平整，表面应洁净，无异味，不应有明显油污、黄斑、污迹、异物、破洞；  5、灭菌：灭菌级产品应经过环氧乙烷灭菌，出厂时其环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 |
|
|
|
|
|
|