**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 透气胶贴（带） | 1. **尺寸：**大小规格全面，可根据需求进行特殊定制； 2. **外观：**表面涂布均匀，光洁，色泽一致，无脱落； 3. **生物相容性：**根据GB/T16886.1规定对透气胶贴进行生物学评价，结果应表明无不可接受的生物学危害；黏贴性好，不易过敏。 4. **包装：**含包装袋和后期标签订制需求； |