**新生儿筛查等试剂采购需求参数表**



使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 | 收费标准（元）（人份、次） | 备注 |
| 1 | 新生儿筛查 | 高效液相串联质谱 | 日本岛津LC-MS 8040 | LC-MS 8040 | 适用岛津LC-MS8040；试剂必须有三类注册证；试剂使用衍生化法，降低设备污染。 |  |  |
| 2 | 水溶性维生素8项（代谢物质提取试剂盒） | 高效液相串联质谱 | 日本岛津LC-MS 8040 | LC-MS 8040 | 适用岛津LC-MS8040 |  |  |
| 3 | 脂溶性维生素5项（代谢物质提取试剂盒） | 高效液相串联质谱 | 日本岛津LC-MS 8040 | LC-MS 8040 | 适用岛津LC-MS8040 |  |  |
| 4 | 样本萃取液（维生素A、E） | 高效液相串联质谱 | 日本岛津LC-MS 8040 | LC-MS 8040 | 适用岛津LC-MS8040 |  |  |
| 5 | 样本萃取液（维生素25-羟基维生素D2、D3） | 高效液相串联质谱 | 日本岛津LC-MS 8040 | LC-MS 8040 | 适用岛津LC-MS8040 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |